Przedmiar robót dla zadania 1

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1040-02-050 | Drzwi aluminiowe PPOŻ, dwuskrzydłowe o wymiarach 1800*2090 krotność= 1,000 | m2 | 3,770 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0353-10-050 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,000 | m2 | 3,050 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1040-02-050 | Drzwi aluminiowe PPOŻ, dwuskrzydłowe o wymiarach 1480*2062 krotność= 1,000 | m2 | 3,050 |