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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej -szybkie testy kasetkowe” – znak sprawy ZP/41/2026.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	dotyczące pakietu nr 1: 
- poz. 1 - czy Zamawiający dopuści test immunochromatograficzny? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- poz. 1 - jeśli Zamawiający nie dopuści testu immunochromatograficznego to czy wydzieli wskazaną pozycję do oddzielnego pakietu? 
Odpowiedź: Nie dotyczy – w związku z niedopuszczeniem testu immunochromatograficznego pytanie o wydzielenie wskazanej pozycji do odrębnego pakietu jest bezprzedmiotowe.

- poz. 1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości analitycznej: 0,39 ng/ml dla antygenu GDH Clostridium difficile , 2 ng/ml dla toksyny A Clostridium difficile i 3,12 ng/ml dla toksyny B Clostridium difficile? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.



- poz. 1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości analitycznej: 0,195 ng/ml dla antygenu GDH Clostridium difficile , 0,56 ng/ml dla toksyny A Clostridium difficile i 0,78 ng/ml dla toksyny B Clostridium difficile? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

- poz. 1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na dozowanie próbki do trzech studzienek? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, po spełnieniu pozostałych wymagań SWZ.

- poz. 1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na dozowanie próbki do dwóch studzienek? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, po spełnieniu pozostałych wymagań SWZ.

- poz. 1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu gdzie próbki można przechowywać w temperaturze 4±2°C przez okres nie przekraczający 24 godzin? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

- poz. 4 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 98% dla rotawirusa oraz 95,9% dla adenowirusa spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

- poz. 5 - czy Zamawiający wymaga testu różnicującego norowirusa GI i GII? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zdolności testu do różnicowania między GI a GII.

- poz. 5 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 94,9% i swoistości 99,1%? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- poz. 5 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów różnicujących norowirusa GI i GII o czułości 80% i swoistości 100% dla norowirusa GI oraz o czułości 96,3% i swoistości 99,2% dla norowirusa GII?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zdolności testu do różnicowania między GI a GII.
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