## Arkusz1
Pakiet 1 – Dezynfekcja - fumigacja | [7 empty] | Kod CPV: 24455000-8
Lp. | Opis zamawianego produktu | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Ilość na 6 m-cy w szt | Cena jednostk. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT | Wart. z VAT | Nr katalog. | Producent | Próbki | Okres gwarancji / Termin ważności
1 | Roztwór nadtlenku wodoru do dekontaminacji, gotowy do użytku biobójczy środek dezynfekujący w postaci cartridge – Glosair, przeznaczony do automatycznego systemu dekontaminacji pomieszczeń, oparty na nadtlenku wodoru (6%). Biodegradowalny, nie powoduje korozji szczelny pojemnik eliminujący bezpośredni kontakt operatora ze środkiem dezynfekującym. Dostępny w opakowaniu 2L, przebadany zgodnie z normą NFT 72 281, |  | 2 L | 2 | [6 empty] | x
2 | Środek dezynfekujący oparty na 7,9% nadtlenku wodoru, środek dezynfekcyjny bezzapachowy gotowy do użycia roztwór wodny, nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze, do automatycznego systemu Nocospray. |  | 1L | 6 | [6 empty] | x
3 | Środek dezynfekujący oparty na 7,9% nadtlenku wodoru, środek dezynfekcyjny bezzapachowy gotowy do użycia roztwór wodny, nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze, do automatycznego systemu Nocospray. |  | 20 L | 8 | [6 empty] | x
RAZEM
Pakiet 2 - Środki dezynfekujące do wanien i basenów | [7 empty] | Kod CPV: 24455000-8
Lp. | Opis zamawianego produktu | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Ilość na 6 m-cy w opakowaniach | Cena jednostk. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT | Wart. z VAT | Nr katalog. | Producent | Próbki | Okres gwarancji / Termin ważności
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji wanien z hydromasażem w postaci koncentratu, umożliwiający przygotowanie roztworu wodnego do zanurzenia dysz (po wypełnieniu wanny roztworem) oraz mycie i dezynfekcję dysz wraz z hydroinstalacją wewnętrzną poprzez wypełnienie jej roztworem przy uruchomionych dyszach. Dezynfekcja bez nieprzyjemnego zapachu; przeznaczony do wszystkich odpornych na wodę, zmywalnych powierzchni i przedmiotów. Roztwór o właściwościach nisko-pieniących, o stężeniu roboczym nie większym niż 1%. Działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze (wobec BVDV), potwierdzone badaniami wg norm EN lub równoważnych. Czas działania nie dłuższy niż 15 minut. |  | pojemniki 5 kg | 1 | [6 empty] | demonstracyjne
2 | Środek myjący w postaci koncentratu, zawierający niejonowe związki powierzchniowo-czynne oraz składnik zapobiegający tworzeniu się i osadzaniu kamienia, przeznaczony do stosowania w posiadanym przez Zamawiającego automacie myjąco-dezynfekcyjnym typu DISCHER PICCOLO 500 DT lub równoważnym oraz w płuczkach-dezynfektorach – walidowany/kompatybilny z tym automatem lub równoważny. Kryteria równoważności: kompatybilność chemiczna z automatem (zgodność z DTR/zaleceniami jego wytwórcy); skuteczność myjąca nie gorsza niż opisana; brak uszkodzeń urządzenia. |  | pojemnik 5 ltr | 10 | [6 empty] | demonstracyjne
3 | Środek płuczący w postaci koncentratu, do basenów sanitarnych ze zmiękczaczem do urządzeń dezynfekcyjnych i czyszczących z automatycznymi urządzeniami dozującymi, zapobiegający osadzaniu się kamienia i wapna w generatorach pary oraz przewodach rurowych. Skuteczny przy wszystkich twardościach wody. |  | pojemnik 5 ltr | 25 | [6 empty] | demonstracyjne
RAZEM
Pakiet 3 – Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych na bazie alkoholu bez aldehydów | [7 empty] | Kod CPV: 24455000-8
Lp. | Opis zamawianego produktu | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt | Cena jednostk. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT | Wart. z VAT | Nr katalog. | Producent | Próbki | Okres gwarancji / Termin ważności
1 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych do powierzchni małych, do stosowania na powierzchnie bez spłukiwania. Preparat na bazie dwóch alkoholi (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g płynu, bez zawartości izopropanolu. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny, pH 6-8. Wykazujący dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem – potwierdzona badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B- EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) – EN13624, Tbc (M.Terrae) – EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Produkt o podwójnej rejestracji (wyrób medyczny i preparat biobójczy).Produkt nie wymagający szczególnych warunków przechowywania. Opakowanie – butelka 1 litrowa z nakrętką zabezpieczona kapslem. Produkt wyposażony w systemy dozowania typu spryskiwacz zwykły i spieniający, co pozwala zamawiającemu stosować preparat zależnie od potrzeb w postaci płynu lub w rozprysku i pianki. Wydajność 50ml/m₂. Produkt wytwarzany zgodnie ze standardami GMP. |  |  | 1500 | [6 empty] | 1 op.
Razem
Pakiet 4- Preparat sporobójczy do dezynfekcji videonasofiberoskopu | [7 empty] | Kod CPV: 24455000-8
Lp. | Opis zamawianego produktu | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w op/szt | Cena jednostk. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT | Wart. z VAT | Nr katalog. | Producent | Próbki | Okres gwarancji / Termin ważności
1 | Preparat sporobójczy do dezynfekcji narzędzi termolabilnych i sprzętu endoskopowego w tym videonasofiberoskopu marki XION, zgodny z zaleceniami producenta endoskopu i odpowiedni dla edoskopów giętkich. Preparat dwuskładnikowy. Gotowy do użycia po aktywacji. Roztwór zawiera od 2000 ppm kwasu nadoctowego (po aktywacji) do 1000 ppm (graniczna zawartość wykrywana przez paski testowe). Kwas nadoctowy wytwarzany „ex tempore” z acetylokaprolaktamu (system PHERA) zawierający 3% nadtlenku wodoru. Maksymalny czas trwałości przygotowanego roztworu 14 dni, aktywność roztworu sprawdzana za pomocą pasków testowych. Opakowanie 5 litrów. |  |  | 26 op | [6 empty] | 1 op.
2 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do mycia wstępnego (dezynfekcji wstępnej) endoskopów, kompatybilny z preparatem z poz. 1 oraz z posiadanym videonasofiberoskopem. Opakowanie 1 L. |  |  | 1 op | [6 empty] | 1 op.
3 | Paski testowe do kontroli minimalnego stężenia skutecznego (MEC) preparatu z poz. 1, zgodne z zaleceniami wytwórcy zaoferowanego preparatu, lub równoważne. |  |  | 1750 szt | [6 empty] | 1 op.
Razem
Pakiet 5 - Sporobójcze chusteczki do dezynfekcji wyrobów medycznych Kod CPV: 24455000-8
Lp. | Opis zamawianego produktu | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jednostk. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT | Wart. z VAT | Nr katalog. | Producent | Próbki | Okres gwarancji / Termin ważności
1 | Chusteczki inkrustowane chlorem o właściwościach dezynfekująco myjących (zawartość detergentu > 3%) do powierzchni zanieczyszczonych organicznie w tym skażonych resztkami moczu. Pełne spektrum w 15 minut. B, Tbc (M. terrae, avium), F, V (polio, Adeno), S (C. difficile 027, C. perfringens, B. subtilis). Chusteczki suche aktywowane wodą, uwalniające 10 000 ppm chloru. Przebadane wg. normy EN 16615 w warunkach brudnych. Oświadczenie producenta o możliwości stosowania w obecności pacjentów oraz do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Stabilność produktu po otwarciu min. 12 miesięcy. Opakowanie 25 sztuk. |  |  | 120 | [6 empty] | 1 op
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.