Kraków dnia: 2026-09-17

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.445.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont sali wykładowej nr 224 w łączniku P-A1-C1 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.445.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.445.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zakresu opisanego w pkt 6.2.7 Opisu technicznego (PW, czerwiec 2026), dotyczącego renowacji rolet w sali nr 224. Po analizie zakresu prac serwisowych opisanych w tym punkcie (demontaż, czyszczenie, przegląd i konserwacja napędów, wymiana cięgien, wymiana materiału, ponowny montaż, uruchomienie i regulacja) łączny koszt renowacji 10 szt. istniejących rolet elektrycznych będzie wyższy niż koszt ich wymiany na nowe, w związku z czym prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na wymianę rolet na nowe zamiast ich renowacji, a jeśli tak — o doprecyzowanie wymiarów poszczególnych rolet, specyfikacji technicznej napędu i sterowania oraz rodzaju materiału, tj. czy ma być zaciemniający, gładki czy perforowany. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymianę istniejących rolet na nowe, pod warunkiem zachowania parametrów funkcjonalnych, estetycznych i technicznych nie gorszych niż istniejące oraz spełnienia wymagań określonych poniżej. Zamawiający zwraca uwagę, że wymiana kompletnych zestawów rolet może wiązać się z istotnymi ograniczeniami technicznymi. Istniejące prowadnice rolet są zintegrowane z okładzinami akustycznymi sali i zamocowane pod ich powierzchnią. Okładziny akustyczne wraz z elementami systemowymi, połączeniami klejonymi oraz fabrycznym spasowaniem muszą pozostać nienaruszone. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymiany bez ingerencji powodującej uszkodzenie okładzin akustycznych i elementów wykończeniowych sali. W przypadku wymiany rolet Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących warunków montażowych, obejmującej w szczególności: • weryfikację wymiarów netto i brutto istniejących rolet, • pomiar wymiarów światła prowadnic i szczelin montażowych, • ocenę możliwości zastosowania proponowanego systemu w istniejącej zabudowie, • weryfikację istniejącego sposobu zasilania i sterowania rolet, w tym liczby obwodów, sekcji sterowania oraz parametrów instalacji elektrycznej. Oferowany system rolet musi być kompatybilny z projektowanym centralnym systemem sterowania salą oraz zapewniać realizację funkcji całkowitego zaciemnienia pomieszczenia. W celu określenia wymaganych parametrów technicznych Zamawiający udostępnia dane wynikające z pierwotnej dokumentacji projektowej dla systemu wewnętrznych rolet zaciemniających SELT / typ Refleksol 103, kolor stalowo szary typ SOLTIS nr B92N: • liczba rolet: 10 szt., • wymiary projektowe: • 4 szt. – 1680 × 3000 mm, • 6 szt. – 1480 × 3000 mm, • kaseta aluminiowa lakierowana w kolorze RAL 9007 o przekroju 117 × 107 mm lub równoważna, • prowadnice aluminiowe lakierowane w kolorze RAL 9007, • listwa dolna aluminiowa wyposażona w uszczelnienie zapewniające szczelne połączenie z parapetem, • napęd elektryczny 230 V / 50 Hz, stopień ochrony minimum IP44, wyposażony w wyłączniki krańcowe i zabezpieczenie przeciążeniowe. Zamawiający wymaga zastosowania tkaniny zaciemniającej, gładkiej, w kolorystyce zbliżonej do istniejącej. Parametry wizualne nowego systemu, w tym kolorystyka, geometria kaset, prowadnic oraz pozostałych elementów widocznych, muszą być możliwie najbardziej zbliżone do istniejących rozwiązań. Wymiary podane w dokumentacji mają charakter orientacyjny i wynikają z dokumentacji pierwotnej oraz inwentaryzacji otworów wykonanych w okładzinach akustycznych. Przed złożeniem zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów z natury i przyjęcia pełnej odpowiedzialności za prawidłowe dopasowanie dostarczanego systemu do istniejących warunków montażowych. Przed realizacją Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia kartę materiałową oferowanego systemu rolet wraz z dokumentacją techniczną, potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w dokumentacji postępowania.