Kraków dnia: 2026-09-17

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.445.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA-4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont sali wykładowej nr 224 w łączniku P-A1-C1 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.445.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.445.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów przedmiaru w pozycji dotyczącej osłon grzejnikowych. W przedmiarze wskazano 10 szt. osłon, natomiast zgodnie z dokumentacją projektową w pomieszczeniu przewidziano 4 wnęki, w każdej po 2 grzejniki, co daje łącznie 8 szt. Będę wdzięczna za informację, którą ilość należy przyjąć do wyceny. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wycenę należy sporządzić zgodnie z dokumentacją projektową. Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z pkt 21.4 SWZ przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy dołączony do SWZ wyłącznie w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Wskazane w przedmiarach ilości oraz podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne.