Kraków dnia: 2026-09-22

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie .” – znak sprawy ZP/32/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zamawiający w „Sprostowaniu wyjaśnień treści SWZ – 11” z dnia 16.09.2026 r., w odpowiedzi na Pytanie nr 15: „Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych?” wskazał: „Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie preparatu na bazie skażonego etanolu. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3, str. 5, wszystkie powierzchnie szklane należy dodatkowo przetrzeć 70° roztworem alkoholu etylowego dostarczonym przez Szpital.” Jednocześnie w Załączniku nr 5, zmodyfikowanym w dniu 09.09.2026 r., Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia preparatu przeznaczonego m.in. do następujących czynności: „Dezynfekcja wnętrza loży laminarnej oraz dezynfekcja elementów szklanych boksu aseptycznego. Dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych.” Prośba o doprecyzowanie wynika z faktu, iż loże laminarne, boksy aseptyczne, ich elementy szklane oraz promienniki lamp bakteriobójczych stanowią specjalistyczne wyposażenie, w przypadku którego dobór środka do mycia i dezynfekcji powinien uwzględniać m.in. rodzaj i właściwości dezynfekowanej powierzchni, kompatybilność materiałową oraz zalecenia producenta danego urządzenia. Zastosowanie niewłaściwego preparatu może powodować uszkodzenie lub pogorszenie właściwości określonych elementów wyposażenia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie, jaki preparat lub preparaty Zamawiający uzna za właściwe do realizacji ww. czynności, ewentualnie o wskazanie przykładowego produktu lub producenta preparatu spełniającego wymagania Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia preparatu przeznaczonego do dezynfekcji wnętrza loży laminarnej, elementów szklanych boksu aseptycznego oraz promienników lamp bakteriobójczych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 5. Preparat powinien być odpowiedni do danego zastosowania oraz zgodny z zaleceniami producenta dezynfekowanego wyposażenia, w szczególności w zakresie kompatybilności materiałowej. Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta ani nazwy handlowej preparatu, pozostawiając Wykonawcy dobór środka spełniającego wymagania określone w dokumentacji postępowania. W związku z powyższym Wykonawca powinien w rubryce „Nazwa środka, stężenie robocze, czas ekspozycji” wskazać nazwę zaoferowanego preparatu, jego stężenie robocze oraz czas ekspozycji, zgodnie z instrukcją stosowania danego preparatu i zaleceniami jego producenta. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 3, str. 5, wszystkie powierzchnie szklane należy dodatkowo przetrzeć 70% roztworem alkoholu etylowego dostarczonym przez Szpital. Wykonawca powinien zatem uwzględnić w wykazie środków również alkohol etylowy 70% – dostarczany przez Zamawiającego, w zakresie, w jakim jest on przewidziany do stosowania zgodnie z Załącznikiem nr 3. Zamawiający podtrzymuje wcześniejszą odpowiedź na Pytanie nr 15 i nie wyraża zgody na zastosowanie preparatu na bazie skażonego etanolu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol