Kraków dnia: 2026-09-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.460.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont instalacji elektrycznych oraz pomieszczenia socjalnego nr 017 w poziomie piwnic wraz z modernizacją systemu wentylacji w pom. socjalnym 017 w pawilonie B-1 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.460.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.460.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Proszę o potwierdzenie, iż zakres projektowy jak "Remont Korytarza i holu w piwnicach", nie jest przedmiotem wyceny i realizacji. Odpowiedź Zamawiającego 1:

Zamawiający potwierdza, że zakres prac obejmujący "Remont Korytarza i holu w piwnicach"  jest przedmiotem wyceny i realizacji, z uwzględnieniem wskazanego poniżej zakresu.

Dokładny zakres prac został opisany w pkt. 4.1 SWZ:

Etap I: Remont instalacji elektrycznych w poziomie piwnic w pawilonie B-1, gdzie wskazano prace, których nie należy wyceniać w ofercie. Wszystkie pozostałe prace objęte dokumentacją projektową "PW-IE-remont-korytarza-i-holu-w-piwnicach" oraz "PW-AR-remont-korytarza-i-holu-w-piwnicach" należy wycenić.

W ofercie nie należy wyceniać: (zawarte w projekcie remontu korytarza piwnic)

- wymiany wykładziny w korytarzu, nowego portalu drzwiowego,

- dostawy tabliczek numeracyjnych i informacyjnych,

- dostawy krzeseł tapicerowanych łączonych w ławki trzyosobowe.

Uwaga: Wykonawca musi uwzględnić wykonanie wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia umożliwiające korzystanie ze wszystkich pomieszczeń w trakcie realizacji prac.