## Adres dostawcy (hidden)
Źródło danych obiektu migracji: MM - kontrakt zaopatrzeniowy
Version S4CORE 107 - Standardowy zakres - 28.02.2025 © Copyright SAP SE. All rights reserved.
S_ADRC
LEGACY_NUMBER | CITY | POSTL_COD1 | STREET | HOUSE_NO | COUNTRY | REGION
ETE;80;0;C;80;0 | ETE;40;0;C;40;0 | ETE;10;0;C;10;0 | ETE;40;0;C;40;0 | ETE;10;0;C;10;0 | ETE;80;0;C;80;0 | ETE;80;0;C;80;0
Klucz | Adres dostawcy
Numer starszej umowy* Typ: Tekst Długość: 80 | Miejscowość Typ: Tekst Długość: 40 | Kod pocztowy miejscowości Typ: Tekst Długość: 10 | Ulica Typ: Tekst Długość: 40 | Numer domu Typ: Tekst Długość: 10 | Kraj/Region Typ: Tekst Długość: 80 | Region Typ: Tekst Długość: 80

## Teksty nagłówka (hidden)
Źródło danych obiektu migracji: MM - kontrakt zaopatrzeniowy
Version S4CORE 107 - Standardowy zakres - 28.02.2025 © Copyright SAP SE. All rights reserved.
S_EKKO_TEXT
LEGACY_NUMBER | TDID | TEXT
ETE;80;0;C;80;0 | ETE;80;0;C;80;0 | ETE;0;0;g;0;0
Klucz | Tekst
Nr starszego dokumentu zaopatrzeniowego* Typ: Tekst Długość: 80 | ID tekstu* Textobject for the contract header is always EKKO and the Text ID begins with K. For example: Text ID K01 = Header text and K02 = Header note Typ: Tekst Długość: 80 | Tekst* Typ: Tekst Długość: nieograniczone
4600000001 | Konfiguracja
4600000001
4600000001

## Dane pozycji
zał. 1A - kalkulacja - KONSERWACJA
Konserwacja, przegląd i utrzymanie w stałej sprawności technicznej środków zabezpieczenia przeciwpożarowego dla wskazanych budynków na terenie AGH w Krakowie
L.p. | Opis usługi | Uwagi | Liczba urządzeń/ systemów/ elementów | Cena netto (cena jednostkowa usługi dla urządzeń/ systemów/ elementów przez 24 miesiące) | Wartość netto kol. 4 x 5 | zł VAT (23%) | Kwota brutto kol. 6 + 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Przegląd okresowy i sprawdzenie prawidłowości działania centrali ESSER | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przegląd okresowy i sprawdzenie prawidłowości działania centrali ARITECH | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał | 3 |  | 0 | 0 | 0
3 | Przegląd okresowy i sprawdzenie prawidłowości działania centrali SCHRACK | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał | 17 |  | 0 | 0 | 0
4 | Przegląd okresowy i sprawdzenie prawidłowości działania centrali BOSCH | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Przegląd okresowy i sprawdzenie poprawności działania centrali POLON ALFA seria 4000 | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał | 4 |  | 0 | 0 | 0
6 | Przegląd okresowy i sprawdzenie poprawności działania centrali POLON ALFA seria 6000 | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Przegląd okresowy i sprawdzenie poprawności działania centrali seria IGNIS | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał | 2 |  | 0 | 0 | 0
8 | Przegląd i sprawdzenie centrali oddymiania | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał | 75 |  | 0 | 0 | 0
9 | Sprawdzenie urządzeń DSO tj. wzmacniaczy, pulpitu mikrofonowego oraz kontrolerów | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał | 3 |  | 0 | 0 | 0
10 | Przegląd i konserwacja systemu ESSER tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 243 |  | 0 | 0 | 0
11 | Przegląd i konserwacja systemu BOSCH tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego, czujki zasysającej | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 224 |  | 0 | 0 | 0
12 | Przegląd i konserwacja systemu Aritech tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 821 |  | 0 | 0 | 0
13 | Przegląd i konserwacja systemu SCHRACK tj.: czujki multisensorowej, wskaźnika w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego, czujki zasysającej (10 szt), kabla sensorycznego (3 komplety) | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 5815 |  | 0 | 0 | 0
14 | Przegląd i konserwacja systemu Polon 4000 tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 311 |  | 0 | 0 | 0
15 | Przegląd i konserwacja systemu Polon ALFA serii Ignis: czujki, przycisku ROP | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 47 |  | 0 | 0 | 0
16 | Przegląd i konserwacja systemu Polon 6000 tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 380 |  | 0 | 0 | 0
17 | Przegląd i konserwacja systemu OD typu D+H tj.: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz, klapa i okno oddymiania, moduł sterujący | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 94 |  | 0 | 0 | 0
18 | Konserwacja siłownika systemu OD typu D+H | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 85 |  | 0 | 0 | 0
19 | Przegląd i konserwacja systemu OD typu AFG tj.: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz, klapa i okno oddymiania, żaluzje oddymiające | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 48 |  | 0 | 0 | 0
20 | Konserwacja siłownika systemu OD typu AFG | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 12 |  | 0 | 0 | 0
21 | Przegląd i konserwacja systemu OD typu MERCOR tj.: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz klapa i okno oddymiania | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 28 |  | 0 | 0 | 0
22 | Konserwacja siłownika systemu OD typu MERCOR | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 48 |  | 0 | 0 | 0
23 | Przegląd i konserwacja systemu UCS 6000 tj.: czujki, przycisku oddymiania,, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 45 |  | 0 | 0 | 0
24 | Konserwacja siłownika systemu OD typu UCS | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 13 |  | 0 | 0 | 0
25 | Przegląd i konserwacja systemu oddymiania tj.: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz klapa i okno oddymiania | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 248 |  | 0 | 0 | 0
26 | Konserwacja siłownika systemu OD | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 144 |  | 0 | 0 | 0
27 | Przegląd okresowy, i konserwacja klap ppoż. na wentylacji sterowanych z SSP | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 1018 |  | 0 | 0 | 0
28 | Przegląd okresowy, i konserwacja żaluzji i kurtyn ppoż. sterowanych z SSP | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 10 |  | 0 | 0 | 0
29 | Konserwacja bramek | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 4 |  | 0 | 0 | 0
30 | Konserwacja bram ppoż. w tym : 3 centrale sterujące, 6 przycisków zwalniających oraz 6 sygnalizatorów akustyczno-optycznych | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 3 |  | 0 | 0 | 0
31 | Sprawdzenia systemu zjazdu pożarowego wind | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 12 |  | 0 | 0 | 0
32 | Przegląd okresowy, i konserwacja elektrotrzymaczy w drzwiach ppoż. i bramach | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 162 |  | 0 | 0 | 0
33 | Przegląd okresowy i konserwacja elementu instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej (DSO) - wzmaczniacza | Przegląd wykonywany 2 x na rok | 15 |  | 0 | 0 | 0
34 | Przegląd okresowy i konserwacja elementu instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej (DSO) - kontrolera | Przegląd wykonywany 2 x na rok | 3 |  | 0 | 0 | 0
35 | Przegląd okresowy i konserwacja elementu instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej (DSO) - pulpitu mikrofonowego | Przegląd wykonywany 2 x na rok | 3 |  | 0 | 0 | 0
36 | Przegląd okresowy i konserwacja elementu instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej (DSO) - głośników | Przegląd wykonywany 2 x na rok | 760 |  | 0 | 0 | 0
37 | Przegląd okresowy i konserwacja elementu instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej (DSO) - układu zasilania | Przegląd wykonywany 2 x na rok | 3 |  | 0 | 0 | 0
38 | Przegląd okresowy, sprawdzenie działania i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych - Instalacja gaszenia gazem FM 200, masa środka gaśniczego 120 kg, centrala sterowania gaszeniem 1 szt. System detekcji oparty na czujce VESDA, oraz optycznych czujkach punktowych oraz przyciskach START, STOP | Przegląd wykonywany 2 x na rok | 2 |  | 0 | 0 | 0
39 | Przegląd okresowy, sprawdzenie działania i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych - Instalacja gaszenia gazem INERGEN, 3 centrale sterujące detekcja oparta na optycznych czujkach punktowych oraz przyciskach START, STOP, w skład instalacji wchodzi 8 butli 300 bar, 80 l, Waga (brutto/netto) 154/34 kg, Typ zaworu IV8 | Przegląd wykonywany 2 x na rok | 1 |  | 0 | 0 | 0
40 | Przegląd okresowy, sprawdzenie działania i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych - Instalacja gaszenia aerozolowego, centrala sterująca Ignis 1520M szt. 2, przyciski START i STOP, moduł WAA 2016, generator FP3000 3 szt., generator FP500s 2szt, generator SP2000 szt. 1, generator SP3000 szt.1 | Przegląd wykonywany 2 x na rok | 2 |  | 0 | 0 | 0
41 | Przegląd urządzeń usuwania dymu z korytarzy w paw. B-5, C-7 | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 2 |  | 0 | 0 | 0
42 | Przegląd systemu Safety Way do nadciśnieniowego zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem w paw. D-8 | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 1 |  | 0 | 0 | 0
43 | Sprawdzenie współdziałania technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 35 |  | 0 | 0 | 0
44 | Badanie techniczne butli UDT ze środkiem gaśniczym Innergen | Przegląd wykonywany zgodnie z datą na kontrolce | 1 |  | 0 | 0 | 0
45 | Przegląd i konserwacja gaśnic | Przegląd wykonywany 1 x na rok (zgodnie z datą na kontrolce) | 1177 |  | 0 | 0 | 0
46 | Przegląd i konserwacja systemów oddymiania przy ul. Czarnowiejskiej 103 i ul. Staszczyka 3 - System oddymiania typu D+H tj.: centrala OD, czujki, siłownik elektryczny, przycisk oddymiania, przycisk przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz, klapa i okno oddymiania, sygnalizator akustyczny, zjazd pożarowy windy | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 34 |  | 0 | 0 | 0
47 | Przegląd i konserwacja systemów oddymiania przy ul. Czarnowiejskiej 103 i ul. Staszczyka 3 - Autonomiczna czujka dymu | Przegląd wykonywany 1 x na rok | 16 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | zł netto | zł VAT | zł brutto
|  |  |  | Razem | 0 | 0 | 0
dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Adres dostawy (hidden)
Źródło danych obiektu migracji: MM - kontrakt zaopatrzeniowy
Version S4CORE 107 - Standardowy zakres - 28.02.2025 © Copyright SAP SE. All rights reserved.
S_ADRC_2
LEGACY_NUMBER | ITEM_NO | CITY | POSTL_COD1 | STREET | HOUSE_NO | COUNTRY | REGION
ETE;80;0;C;80;0 | ENU;5;0;N;5;0 | ETE;40;0;C;40;0 | ETE;10;0;C;10;0 | ETE;60;0;C;60;0 | ETE;10;0;C;10;0 | ETE;80;0;C;80;0 | ETE;80;0;C;80;0
Klucz |  | Adres dostawy
Numer starszej umowy* Typ: Tekst Długość: 80 | Numer pozycji umowy* Typ: Liczba Długość: 5 | Miejscowość Typ: Tekst Długość: 40 | Kod pocztowy miejscowości Typ: Tekst Długość: 10 | Ulica Typ: Tekst Długość: 60 | Numer domu Typ: Tekst Długość: 10 | Kraj/Region Typ: Tekst Długość: 80 | Region Typ: Tekst Długość: 80